октомври 2024г.								           нередактиран превод

Извадка от материала на AREA - Европейската асоциация за хладилна техника, климатизация и термопомпи (RACHP):

„Практическо ръководство за прилагането на новия Регламент за флуорсъдържащите парникови газове за техниците на хладилни, климатични и термопомпени инсталации“

Ръководството може да намерите в оригинал на: guide-fgas-2024 V4.pdf

Обучение и сертифициране

Член 10

Новият регламент добавя още изисквания за сертифициране на физически лица и юридически лица/предприятия.

Сертифицирането ще обхваща дейности, включващи флуорирани парникови газове (добавяне на смеси от HFO в Приложение II) и съответни алтернативи на флуорираните парникови газове, включително естествени хладилни агенти като въглероден диоксид, амоняк и въглеводороди.

Кой трябва да бъде сертифициран?

A - Физическите лица (т.е. персонал), изпълняващи определени задачи на определени видове оборудване, трябва да бъдат сертифицирани или квалифицирани.

Съответно оборудване:

1. стационарно хладилно оборудване, климатизация и термопомпи

2. хладилни агрегати на хладилни камиони (над 3,5 т) и ремаркета

3. Ново! хладилни агрегати на хладилни лекотоварни превозни средства, интермодални контейнери, включително хладилни контейнери и влакови

4. Ново! климатично оборудване и термопомпи в тежкотоварни превозни средства, микробуси, извънпътна мобилна техника, използвана в селското стопанство, минното дело и строителството, влакове, метро, трамваи и самолети

5. климатично оборудване в пътни превозни средства, попадащи в обхвата на Директива 2006/40/ЕО относно мобилната климатична кондиционна система (само за възстановяване)

Държавите членки могат да приемат допълнителни програми за сертифициране и обучение за други видове оборудване.

В зависимост от сертификата (вижте по-долу), сертифицирането се изисква за изпълнение на следните задачи:

a) Mонтаж, сервизно обслужване, поддръжка

b) Ремонт

c) Извеждане от експлоатация

d) Проверка за течове

e) Възстановяване

B - Юридически лица (т.е. предприятия/дружества, но също и самостоятелно заети изпълнители), изпълняващи определени задачи по определени видове оборудване за други страни, трябва да бъдат сертифицирани.

Съответно оборудване:

1. Стационарно хладилно оборудване, климатизация и термопомпи

2. хладилни агрегати на хладилни камиони (над 3,5 т) и ремаркета

3. Ново! хладилни агрегати на хладилни лекотоварни превозни средства, интермодални контейнери, включително хладилни контейнери и влакови вагони

4. Ново! климатично оборудване и термопомпи в тежкотоварни превозни средства, микробуси, извънпътна мобилна техника, използвана в селското стопанство, минното дело и строителството, влакове, метро, трамваи и самолети

Държавите членки могат да приемат допълнителни програми за сертифициране и обучение за други видове оборудване.

а) Монтаж, сервизно обслужване, поддръжка

б) Ремонт

в) Извеждане от експлоатация

Собствениците/операторите на оборудването трябва да предприемат разумни стъпки, за да се уверят, че предприятието, изпълняващо гореспоменатите задачи, притежава необходимия сертификат.

Обобщение на изискванията за сертифициране: таблица …

Юридическо лице/фирма                                                      Физическо лице

Монтаж, обслужване, поддръжка             Ремонт           Извеждане от експлоатация        Проверка за течове           Възстановяване

.

.

.

1) Персоналът трябва да притежава поне атестация за обучение

2) Задължението няма да се прилага до 12 март 2027 г.

Регламент за изпълнение 2024/2215 - Сертификати

Регламент за изпълнение 2024/2215 определя следните сертификати за лица (терминът „категории“ вече не се използва): таблица …

Сертификат                Вид хладилен агент                Забележки

.

.

.

Какво се случва със съществуващите сертификати и атестации за обучение?

Сертификатите и атестациите за обучение, издадени в съответствие с предишния Регламент (ЕС) № 517/2014, остават валидни в съответствие с условията, при които са били издадени първоначално.

Притежателите на сертификати по Регламент (ЕС) № 517/2014 трябва да участват в опреснителен курс за обучение или да завършат процес на оценяване (сертифициране) не по-късно от 12 март 2029 г. (5 години след влизането в сила на Регламент 2024/573).

Пресертифициране

Поне на всеки седем години сертифицираните физически лица ще трябва да участват в опреснителен курс за обучение или да завършат процес на оценяване (подновяване на сертифицирането).

Независимо от валидността на сертификата, лицата, които желаят да актуализират знанията си (особено относно информацията за алтернативи), винаги могат да го направят и държавите членки трябва действително да осигурят обучение за тази цел.

Сертифициране и програми за обучение

Съдържание

Програмите за сертифициране и обучението по практически умения и теоретични знания обхващат следното:

- приложими разпоредби и технически стандарти;

- предотвратяване на емисии;

- възстановяване на флуорирани парникови газове;

- безопасно боравене с оборудване от вида и размера, обхванати от сертификата;

- Ново! безопасно боравене с оборудване със запалими хладилни агенти (като въглеводороди) и/или токсични газове (като амоняк) или такива, работещи под високо налягане (като въглероден диоксид);

- Ново! мерките за подобряване или поддържане на енергийната ефективност на оборудването по време на монтаж или поддръжка

Сертификатите по програмите за сертифициране, посочени в Регламента, са под условието кандидатът да е завършил успешно процес на оценяване, установен в съответствие с Регламента и с актовете за изпълнение относно минималните изисквания, по-специално Регламент за изпълнение (ЕС) 2024/2215, който беше официално публикуван от Европейската комисия на 9 септември 2024 г. Приложението към (ЕС) 2024/2215 съдържа таблица с минималните изисквания относно уменията и знанията.

Наличност и взаимно признаване

Държавите членки ще установят или адаптират програмите за сертифициране за юридически и физически лица, посочени в Регламент (ЕС) 2024/573 за F-газовете, до 29 септември 2025 г., т.е. една година след влизането в сила на Регламент за изпълнение (ЕС) 2024/2215.

Държавите членки признават сертификати и удостоверения за обучение, издадени в друга държава членка, в съответствие с регламента. Те не ограничават свободата на предоставяне на услуги или свободата на установяване, поради това че сертификат е издаден в друга държава членка.